## Points de vérification
|  | Fiches du guide | Points de vérification | Points réglementaires | Points fondamentaux pour le bon fonctionnement de la ventilation | Points respectant les bonnes pratiques
|  |  | Taux de respect demandé | 100% | 100% | MI : 70% LC : 80% (90% pour le bonus de COS)
| G |  | Général
Pré-inspection | G1 | 1.2 | Type de système de ventilation
| G2 | 1.2 | Type de commande
| G3 | 1.2 | Dénomination commerciale principale du système de ventilation
| G4 | 1.2 | Surface habitable SHAB
| G5 | 1.2 | Débits d’air volumiques de dimensionnement pour le système dans son ensemble
| G6 | 1.2 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont prévues | X
| G7 | 1.2 | La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…) |  |  | X
| G8 | 1.2 | Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude thermique (éléments à valider en fonction des indications du RSET : type de ventilation voire dénomination commerciale si renseignée) | X
Vérifications fonctionnelles | G9 | 2.1 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont correctement localisées | X
| G10 | 2.1 | Les alarmes fonctionnent | X
| G11 | 2.2 | L'alarme pour le changement des filtres est visible depuis le logement (en maison individuelle et pour les échangeurs individualisés en bâtiment collectif) ou les parties communes (pour les échangeurs non individualisés en bâtiment collectif) |  |  | X
| C |  | Caisson de Ventilation
Pré-inspection | C1 | 1.2 | Localisation
| C2 | 1.2 | Référence et marque commerciale
| C3 | 1.2 | Caractéristiques de réglage de conception
| C4 | 1.2 | Classe SFP
| C5 | 1.2 | Localisation, nature et dimension de la prise d’air neuf
| C6 | 1.2 | Localisation, nature et dimension du rejet d’air
| C7 | 1.2 | Localisation de l’échangeur de chaleur
| C8 | 1.2 | Référence et marque commerciale de l’échangeur de chaleur
| C9 | 1.2 | Efficacité minimale de l’échangeur de chaleur
| C10 | 1.2 | Présence d’un système de bypass
| C11 | 1.2 | Localisation, type et classe des filtres
Vérifications fonctionnelles | C12 | 2.3 | Le ventilateur est simple d'accès par une trappe d'au moins 50*50 cm ne se trouvant pas dans un placard ou une armoire de rangement |  |  | X
| C13 | 2.4 | Le ventilateur est simple d'accès depuis les parties communes |  |  | X
| C14 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est sécurisé |  |  | X
| C15 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est éclairé |  |  | X
| C16 | 2.5 | Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti |  | X
| C17 | 2.6 | Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au descriptif et/ou à l'étude VMC |  |  | X
| C18 | 2.7 | Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement | X
| C19 | 2.7 | La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique | X
| C20 | 2.8 | Pour les ventilateurs alimentés en courant triphasé, le sens de rotation du ventilateur est correct | X
| C21 | 2.9 | La courroie du ventilateur est en bon état | X
| C22 | 2.9 | Une courroie de secours est disponible | X
| C23 | 2.9 | L'alignement des poulies est respecté |  |  | X
| C24 | 2.10 | Les organes de contrôle (pressostats, tubes de pression) sont en bon état |  |  | X
| C25 | 2.11 | L'échangeur thermique est installé dans le volume chauffé ou dans un espace isolé thermiquement ou est lui-même isolé thermiquement |  |  | X
| C26 | 2.12 | L'échangeur est équipé d'un « by-pass » ou équivalent |  |  | X
| C27 | 2.13 | L'évacuation des condensats est correctement réalisée |  | X
| C28 | 2.14 | Les filtres sont en bon état |  |  | X
| C29 | 2.14 | Les filtres sont adaptés (nature et dimension) |  |  | X
| C30 | 2.15 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : étanchéité et tenue mécanique |  | X
| C31 | 2.16 | Le ventilateur est raccordé au réseau par l'intermédiaire de manchettes souples |  | X
| C32 | 2.16 | Les manchettes de raccordement au caisson sont en bon état et démontables |  | X
| C33 | 2.17 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité du caisson |  |  | X
| C34 | 2.18 | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur | X
| C35 | 2.19 | Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements | X
| C36 | 2.19 | Le type de débouché est adapté | X
| C37 | 2.20 | La prise d'air est raccordée sur l’extérieur | X
| C38 | 2.21 | La prise d'air est éloignée des sources de pollution | X
| C39 | 2.21 | La section de prise d'air est correcte et constante ou la réduction est prise en compte dans le dimensionnement |  |  | X
| C40 | 2.21 | La prise d'air est propre et peut être nettoyée | X
| R |  | Réseaux
Pré-inspection | R1 | 1.2 | Schéma filaire du réseau
| R2 | 1.2 | Nature et caractéristiques des conduits
| R3 | 1.2 | Classe d’étanchéité à l’air souhaitée ou de conception
Vérifications fonctionnelles | R4 | 2.22 | Le réseau et ses composants sont accessibles, notamment à partir de trappes de visite correctement positionnées |  |  | X
| R5 | 2.23 | Les tracés sont cohérents avec les plans |  |  | X
| R6 | 2.24 et 2.25 | Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées |  |  | X
| R7 | 2.26 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés |  |  | X
| R8 | 2.27 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés |  |  | X
| R9 | 2.28 | Les conduits souples visibles sont installés correctement |  | X
| R10 | 2.29 | Le supportage du réseau est adapté |  |  | X
| R11 | 2.29 | Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement |  |  | X
| T |  | Passage de transit et équipements motorisés
Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air
| T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air
Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | X
| T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | X
| BE |  | Bouches d’extraction
Pré-inspection | BE1 | 1.2 | *Marque et référence
| BE2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
| BE3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
| BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | X
Vérifications | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction | X
fonctionnelles | BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air et de bouche de soufflage (sauf cuisine ouverte) | X
| BE7 | 2.33 | * Marque et référence
| BE8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
| BE9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
| BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | X
| BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées |  | X
| BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée |  | X
| BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée |  | X
| BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable |  | X
| BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent |  | X
| BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | X
| BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | X
| BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | X
| BS |  | Bouches de soufflage
Pré-inspection | BS1 | 1.2 | *Marque et référence
| BS2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
| BS3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
| BS4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | X
Vérifications fonctionnelles | BS5 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs bouches de soufflage | X
| BS6 | 2.32 | Absence de bouche d’extraction (sauf cuisine ouverte) ou d’entrée d’air autre que bouche de soufflage | X
| BS7 | 2.33 | * Marque et référence
| BS8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
| BS9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
| BS10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | X
| BS11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées |  | X
| BS12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée |  | X
| BS13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée |  | X
| BS14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable |  | X
| BS15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent |  | X
| BS16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | X
| BS17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | X
| EA |  | Modules d’entrée d’air
Pré-inspection | EA1 | 1.2 | *Marque et référence
| EA2 | 1.2 | *Module
| EA3 | 1.2 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent la réglementation ou l'avis technique | X
Vérifications fonctionnelles | EA4 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs entrées d’air | X
| EA5 | 2.32 | Absence de bouche d'extraction (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de soufflage | X
| EA6 | 2.38 | *Marque et référence
| EA7 | 2.38 | *Module
| EA8 | 2.38 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception | X
| EA9 | 2.39 | Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage de façon aisée | X
| EA10 | 2.39 | Chaque entrée d’air n’est ni cassée, ni encrassés, ni obturée |  | X
| EA11 | 2.40 | La mise en œuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter toute gêne | X

## MI-SF
|  |  | Fiches du guide | Points de vérification | Respect ou données | [5 empty] | Points réglementaires | Points fondamentaux pour le bon fonctionnement de la ventilation | Points respectant les bonnes pratiques
|  |  |  | Taux de respect demandé | [6 empty] | 100% | 100% | 70%
Liste des points de vérification sur le caisson et le réseau |  | G |  | Général | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | G1 | 1.2 | Type de système de ventilation
|  | G2 | 1.2 | Type de commande
|  | G3 | 1.2 | Dénomination commerciale principale du système de ventilation
|  | G4 | 1.2 | Surface habitable SHAB
|  | G7 | 1.2 | La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…) | [8 empty] | X
|  | G8 | 1.2 | Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude thermique (éléments à valider en fonction des indications du RSET : type de ventilation voire dénomination commerciale si renseignée) | [6 empty] | X
|  | C |  | Caisson de Ventilation | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | C1 | 1.2 | Localisation
|  | C2 | 1.2 | Référence et marque commerciale
|  | C3 | 1.2 | Caractéristiques de réglage de conception
|  | C4 | 1.2 | Classe SFP
|  | C6 | 1.2 | Localisation, nature et dimension du rejet d’air
| Vérifications fonctionnelles | C12 | 2.3 | Le ventilateur est simple d'accès par une trappe d'au moins 50*50 cm ne se trouvant pas dans un placard ou une armoire de rangement | [8 empty] | X
|  | C14 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est sécurisé | [8 empty] | X
|  | C15 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est éclairé | [8 empty] | X
|  | C16 | 2.5 | Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti | [7 empty] | X
|  | C17 | 2.6 | Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au descriptif et/ou à l'étude VMC | [8 empty] | X
|  | C18 | 2.7 | Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement | [6 empty] | X
|  | C19 | 2.7 | La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique | [6 empty] | X
|  | C30 | 2.15 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : étanchéité et tenue mécanique | [7 empty] | X
|  | C33 | 2.17 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité du caisson | [8 empty] | X
|  | C34 | 2.18 | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur | [6 empty] | X
|  | C35 | 2.19 | Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements | [6 empty] | X
|  | C36 | 2.19 | Le type de débouché est adapté | [6 empty] | X
|  | R |  | Réseaux | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | R1 | 1.2 | Schéma filaire du réseau
|  | R2 | 1.2 | Nature et caractéristiques des conduits
|  | R3 | 1.2 | Classe d’étanchéité à l’air souhaitée ou de conception
| Vérifications fonctionnelles | R6 | 2.24 et 2.25 | Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées | [8 empty] | X
|  | R7 | 2.26 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés | [8 empty] | X
|  | R9 | 2.28 | Les conduits souples visibles sont installés correctement | [7 empty] | X
|  | R10 | 2.29 | Le supportage du réseau est adapté | [8 empty] | X
|  | R11 | 2.29 | Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement | [8 empty] | X
Liste des points de vérification sur le logement et les passages de transit |  | T |  | Passage de transit et équipements motorisés | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air
|  | T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air
| Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | [6 empty] | X
|  | T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | [6 empty] | X
Listes des vérifications à réaliser sur les bouches d'extraction |  | BE |  | Bouches d’extraction | Cuisine | Salle de Bain | WC | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | BE1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | BE2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérification fonctionnelles | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction | [6 empty] | X
|  | BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air et de bouche de soufflage (sauf cuisine ouverte) | [6 empty] | X
|  | BE7 | 2.33 | * Marque et référence
|  | BE8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | [7 empty] | X
|  | BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée | [7 empty] | X
|  | BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X
|  | BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | [7 empty] | X
|  | BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | [7 empty] | X
|  | BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | [6 empty] | X
|  | BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | [6 empty] | X
|  | BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | [6 empty] | X
| Mesures fonctionnelles |  | 3,1 à 3,4 | *Débit mesuré (m3/h) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bi-débit)
*Débit mesuré (m3/h) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
| Mesures spécifiques |  |  | *Débit fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (m3/h)
*Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (Pa)
Listes des vérifications à réaliser sur les modules d'entrée d'air |  | EA |  | Modules d’entrée d’air | Séjour | Chambre | … | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | EA1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | EA2 | 1.2 | *Module
|  | EA3 | 1.2 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | EA4 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs entrées d’air | [6 empty] | X
|  | EA5 | 2.32 | Absence de bouche d'extraction (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de soufflage | [6 empty] | X
|  | EA6 | 2.38 | *Marque et référence
|  | EA7 | 2.38 | *Module
|  | EA8 | 2.38 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | EA9 | 2.39 | Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage de façon aisée | [6 empty] | X
|  | EA10 | 2.39 | Chaque entrée d’air n’est ni cassée, ni encrassés, ni obturée | [7 empty] | X
|  | EA11 | 2.40 | La mise en œuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter toute gêne | [6 empty] | X

## MI-DF
|  |  | Fiches du guide | Points de vérification | Respect ou données | [5 empty] | Points réglementaires | Points fondamentaux pour le bon fonctionnement de la ventilation | Points respectant les bonnes pratiques
|  |  |  | Taux de respect demandé | [6 empty] | 100% | 100% | 70%
Liste des points de vérification sur le caisson et le réseau |  | G |  | Général | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | G1 | 1.2 | Type de système de ventilation
|  | G2 | 1.2 | Type de commande
|  | G3 | 1.2 | Dénomination commerciale principale du système de ventilation
|  | G4 | 1.2 | Surface habitable SHAB
|  | G7 | 1.2 | La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…) | [8 empty] | X
|  | G8 | 1.2 | Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude thermique (éléments à valider en fonction des indications du RSET : type de ventilation voire dénomination commerciale si renseignée) | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | G11 | 2.2 | L'alarme pour le changement des filtres est visible depuis le logement (en maison individuelle et pour les échangeurs individualisés en bâtiment collectif) ou les parties communes (pour les échangeurs non individualisés en bâtiment collectif) | [8 empty] | X
|  | C |  | Caisson de Ventilation | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | C1 | 1.2 | Localisation
|  | C2 | 1.2 | Référence et marque commerciale
|  | C3 | 1.2 | Caractéristiques de réglage de conception
|  | C4 | 1.2 | Classe SFP
|  | C5 | 1.2 | Localisation, nature et dimension de la prise d’air neuf
|  | C6 | 1.2 | Localisation, nature et dimension du rejet d’air
|  | C7 | 1.2 | Localisation de l’échangeur de chaleur
|  | C8 | 1.2 | Référence et marque commerciale de l’échangeur de chaleur
|  | C9 | 1.2 | Efficacité minimale de l’échangeur de chaleur
|  | C10 | 1.2 | Présence d’un système de bypass
|  | C11 | 1.2 | Localisation, type et classe des filtres
| Vérifications fonctionnelles | C12 | 2.3 | Le ventilateur est simple d'accès par une trappe d'au moins 50*50 cm ne se trouvant pas dans un placard ou une armoire de rangement | [8 empty] | X
|  | C14 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est sécurisé | [8 empty] | X
|  | C15 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est éclairé | [8 empty] | X
|  | C16 | 2.5 | Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti | [7 empty] | X
|  | C17 | 2.6 | Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au descriptif et/ou à l'étude VMC | [8 empty] | X
|  | C18 | 2.7 | Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement | [6 empty] | X
|  | C19 | 2.7 | La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique | [6 empty] | X
|  | C25 | 2.11 | L'échangeur thermique est installé dans le volume chauffé ou dans un espace isolé thermiquement ou est lui-même isolé thermiquement | [8 empty] | X
|  | C26 | 2.12 | L'échangeur est équipé d'un « by-pass » ou équivalent | [8 empty] | X
|  | C27 | 2.13 | L'évacuation des condensats est correctement réalisée | [7 empty] | X
|  | C28 | 2.14 | Les filtres sont en bon état | [8 empty] | X
|  | C29 | 2.14 | Les filtres sont adaptés (nature et dimension) | [8 empty] | X
|  | C30 | 2.15 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : étanchéité et tenue mécanique | [7 empty] | X
|  | C33 | 2.17 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité du caisson | [8 empty] | X
|  | C34 | 2.18 | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur | [6 empty] | X
|  | C35 | 2.19 | Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements | [6 empty] | X
|  | C36 | 2.19 | Le type de débouché est adapté | [6 empty] | X
|  | C37 | 2.20 | La prise d'air est raccordée sur l’extérieur | [6 empty] | X
|  | C38 | 2.21 | La prise d'air est éloignée des sources de pollution | [6 empty] | X
|  | C39 | 2.21 | La section de prise d'air est correcte et constante ou la réduction est prise en compte dans le dimensionnement | [8 empty] | X
|  | C40 | 2.21 | La prise d'air est propre et peut être nettoyée | [6 empty] | X
|  | R |  | Réseaux | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | R1 | 1.2 | Schéma filaire du réseau
|  | R2 | 1.2 | Nature et caractéristiques des conduits
|  | R3 | 1.2 | Classe d’étanchéité à l’air souhaitée ou de conception
| Vérifications fonctionnelles | R6 | 2.24 et 2.25 | Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées | [8 empty] | X
|  | R8 | 2.27 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés | [8 empty] | X
|  | R9 | 2.28 | Les conduits souples visibles sont installés correctement | [7 empty] | X
|  | R10 | 2.29 | Le supportage du réseau est adapté | [8 empty] | X
|  | R11 | 2.29 | Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement | [8 empty] | X
Liste des points de vérification sur le logement et les passages de transit |  | T |  | Passage de transit et équipements motorisés | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air
|  | T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air
| Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | [6 empty] | X
|  | T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | [6 empty] | X
Listes des vérifications à réaliser sur les bouches d'extraction |  | BE |  | Bouches d’extraction | Cuisine | Salle de Bain | WC | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | BE1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | BE2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction | [6 empty] | X
|  | BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air et de bouche de soufflage (sauf cuisine ouverte) | [6 empty] | X
|  | BE7 | 2.33 | * Marque et référence
|  | BE8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | [7 empty] | X
|  | BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée | [7 empty] | X
|  | BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X
|  | BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | [7 empty] | X
|  | BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | [7 empty] | X
|  | BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | [6 empty] | X
|  | BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | [6 empty] | X
|  | BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | [6 empty] | X
| Mesures fonctionnelles |  | 3,1 à 3,4 | *Débit mesuré (m3/h) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bi-débit)
*Débit mesuré (m3/h) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
| Mesures spécifiques |  |  | *Débit fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (m3/h)
*Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (Pa)
Listes des vérifications à réaliser sur les bouches de soufflage |  | BS |  | Bouches de soufflage | Séjour | Chambre | … | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | BS1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | BS2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BS3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BS4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | BS5 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs bouches de soufflage | [6 empty] | X
|  | BS6 | 2.32 | Absence de bouche d’extraction (sauf cuisine ouverte) ou d’entrée d’air autre que bouche de soufflage | [6 empty] | X
|  | BS7 | 2.33 | * Marque et référence
|  | BS8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BS9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BS10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | BS11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | [7 empty] | X
|  | BS12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée | [7 empty] | X
|  | BS13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X
|  | BS14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | [7 empty] | X
|  | BS15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | [7 empty] | X
|  | BS16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | [6 empty] | X
|  | BS17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | [6 empty] | X
| Mesures fonctionnelles |  | 3,1 à 3,4 | *Débit mesuré (m3/h)
| Mesures spécifiques (facultatif) |  |  | *Débit fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (m3/h)

## IC-SF
|  |  | Fiches du guide | Points de vérification | Respect ou données | [5 empty] | Points réglementaires | Points fondamentaux pour le bon fonctionnement de la ventilation | Points respectant les bonnes pratiques
|  |  |  | Taux de respect demandé | [6 empty] | 100% | 100% | 80% (90% pour le bonus de COS)
Liste des points de vérification sur le caisson et le réseau |  | G |  | Général | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | G1 | 1.2 | Type de système de ventilation
|  | G2 | 1.2 | Type de commande
|  | G3 | 1.2 | Dénomination commerciale principale du système de ventilation
|  | G5 | 1.2 | Surface habitable SHAB
|  | G6 | 1.2 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont prévues | [6 empty] | X
|  | G7 | 1.2 | La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…) | [8 empty] | X
|  | G8 | 1.2 | Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude thermique (éléments à valider en fonction des indications du RSET : type de ventilation voire dénomination commerciale si renseignée) | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | G9 | 2.1 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont correctement localisées | [6 empty] | X
|  | G10 | 2.1 | Les alarmes fonctionnent | [6 empty] | X
|  | C |  | Caisson de Ventilation | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | C1 | 1.2 | Localisation
|  | C2 | 1.2 | Référence et marque commerciale
|  | C3 | 1.2 | Caractéristiques de réglage de conception
|  | C4 | 1.2 | Classe SFP
|  | C6 | 1.2 | Localisation, nature et dimension du rejet d’air
| Vérifications fonctionnelles | C13 | 2.4 | Le ventilateur est simple d'accès depuis les parties communes | [8 empty] | X
|  | C14 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est sécurisé | [8 empty] | X
|  | C15 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est éclairé | [8 empty] | X
|  | C16 | 2.5 | Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti | [7 empty] | X
|  | C17 | 2.6 | Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au descriptif et/ou à l'étude VMC | [8 empty] | X
|  | C18 | 2.7 | Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement | [6 empty] | X
|  | C19 | 2.7 | La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique | [6 empty] | X
|  | C20 | 2.8 | Pour les ventilateurs alimentés en courant triphasé, le sens de rotation du ventilateur est correct | [6 empty] | X
|  | C21 | 2.9 | La courroie du ventilateur est en bon état | [6 empty] | X
|  | C22 | 2.9 | Une courroie de secours est disponible | [6 empty] | X
|  | C23 | 2.9 | L'alignement des poulies est respecté | [8 empty] | X
|  | C24 | 2.10 | Les organes de contrôle (pressostats, tubes de pression) sont en bon état | [8 empty] | X
|  | C31 | 2.16 | Le ventilateur est raccordé au réseau par l'intermédiaire de manchettes souples | [7 empty] | X
|  | C32 | 2.16 | Les manchettes de raccordement au caisson sont en bon état et démontables | [7 empty] | X
|  | C33 | 2.17 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité du caisson | [8 empty] | X
|  | C34 | 2.18 | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur | [6 empty] | X
|  | C35 | 2.19 | Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements | [6 empty] | X
|  | C36 | 2.19 | Le type de débouché est adapté | [6 empty] | X
|  | R |  | Réseaux | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | R1 | 1.2 | Schéma filaire du réseau
|  | R2 | 1.2 | Nature et caractéristiques des conduits
|  | R3 | 1.2 | Classe d’étanchéité à l’air souhaitée ou de conception
| Vérifications fonctionnelles | R4 | 2.22 | Le réseau et ses composants sont accessibles, notamment à partir de trappes de visite correctement positionnées | [8 empty] | X
|  | R5 | 2.23 | Les tracés sont cohérents avec les plans | [8 empty] | X
|  | R6 | 2.24 et 2.25 | Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées | [8 empty] | X
|  | R10 | 2.29 | Le supportage du réseau est adapté | [8 empty] | X
|  | R11 | 2.29 | Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement | [8 empty] | X
LOGEMENT 1
Liste des points de vérification sur le logement et les passages de transit |  | T |  | Passage de transit et équipements motorisés | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air
|  | T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air
| Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | [6 empty] | X
|  | T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | [6 empty] | X
Listes des vérifications à réaliser sur les bouches d'extraction |  | BE |  | Bouches d’extraction | Cuisine | Salle de Bain | WC | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | BE1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | BE2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction | [6 empty] | X
|  | BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air et de bouche de soufflage (sauf cuisine ouverte) | [6 empty] | X
|  | BE7 | 2.33 | * Marque et référence
|  | BE8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | [7 empty] | X
|  | BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée | [7 empty] | X
|  | BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X
|  | BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | [7 empty] | X
|  | BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | [7 empty] | X
|  | BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | [6 empty] | X
|  | BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | [6 empty] | X
|  | BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | [6 empty] | X
| Mesures fonctionnelles |  | 3,1 à 3,4 | *Débit mesuré (m3/h) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bi-débit)
*Débit mesuré (m3/h) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
| Mesures spécifiques |  |  | *Débit fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (m3/h)
*Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (Pa)
Listes des vérifications à réaliser sur les modules d'entrée d'air |  | EA |  | Modules d’entrée d’air | Séjour | Chambre | … | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | EA1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | EA2 | 1.2 | *Module
|  | EA3 | 1.2 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | EA4 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs entrées d’air | [6 empty] | X
|  | EA5 | 2.32 | Absence de bouche d'extraction (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de soufflage | [6 empty] | X
|  | EA6 | 2.38 | *Marque et référence
|  | EA7 | 2.38 | *Module
|  | EA8 | 2.38 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | EA9 | 2.39 | Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage de façon aisée | [6 empty] | X
|  | EA10 | 2.39 | Chaque entrée d’air n’est ni cassée, ni encrassés, ni obturée | [7 empty] | X
|  | EA11 | 2.40 | La mise en œuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter toute gêne | [6 empty] | X
LOGEMENT 2
Liste des points de vérification sur le logement et les passages de transit |  | T |  | Passage de transit et équipements motorisés | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air
|  | T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air
| Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | [6 empty] | X
|  | T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | [6 empty] | X
Listes des vérifications à réaliser sur les bouches d'extraction |  | BE |  | Bouches d’extraction | Cuisine | Salle de Bain | WC | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | BE1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | BE2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction | [6 empty] | X
|  | BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air et de bouche de soufflage (sauf cuisine ouverte) | [6 empty] | X
|  | BE7 | 2.33 | * Marque et référence
|  | BE8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | [7 empty] | X
|  | BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée | [7 empty] | X
|  | BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X
|  | BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | [7 empty] | X
|  | BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | [7 empty] | X
|  | BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | [6 empty] | X
|  | BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | [6 empty] | X
|  | BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | [6 empty] | X
| Mesures fonctionnelles |  | 3,1 à 3,4 | *Débit mesuré (m3/h) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bi-débit)
*Débit mesuré (m3/h) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
| Mesures spécifiques |  |  | *Débit fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (m3/h)
*Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (Pa)
Listes des vérifications à réaliser sur les modules d'entrée d'air |  | EA |  | Modules d’entrée d’air | Séjour | Chambre | … | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | EA1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | EA2 | 1.2 | *Module
|  | EA3 | 1.2 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | EA4 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs entrées d’air | [6 empty] | X
|  | EA5 | 2.32 | Absence de bouche d'extraction (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de soufflage | [6 empty] | X
|  | EA6 | 2.38 | *Marque et référence
|  | EA7 | 2.38 | *Module
|  | EA8 | 2.38 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | EA9 | 2.39 | Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage de façon aisée | [6 empty] | X
|  | EA10 | 2.39 | Chaque entrée d’air n’est ni cassée, ni encrassés, ni obturée | [7 empty] | X
|  | EA11 | 2.40 | La mise en œuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter toute gêne | [6 empty] | X
LOGEMENT …
Liste des points de vérification sur le logement et les passages de transit |  | T |  | Passage de transit et équipements motorisés | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air
|  | T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air
| Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | [6 empty] | X
|  | T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | [6 empty] | X
Listes des vérifications à réaliser sur les bouches d'extraction |  | BE |  | Bouches d’extraction | Cuisine | Salle de Bain | WC | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | BE1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | BE2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction | [6 empty] | X
|  | BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air et de bouche de soufflage (sauf cuisine ouverte) | [6 empty] | X
|  | BE7 | 2.33 | * Marque et référence
|  | BE8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | [7 empty] | X
|  | BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée | [7 empty] | X
|  | BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X
|  | BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | [7 empty] | X
|  | BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | [7 empty] | X
|  | BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | [6 empty] | X
|  | BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | [6 empty] | X
|  | BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | [6 empty] | X
| Mesures fonctionnelles |  | 3,1 à 3,4 | *Débit mesuré (m3/h) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bi-débit)
*Débit mesuré (m3/h) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
| Mesures spécifiques |  |  | *Débit fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (m3/h)
*Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (Pa)
Listes des vérifications à réaliser sur les modules d'entrée d'air |  | EA |  | Modules d’entrée d’air | Séjour | Chambre | … | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | EA1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | EA2 | 1.2 | *Module
|  | EA3 | 1.2 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | EA4 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs entrées d’air | [6 empty] | X
|  | EA5 | 2.32 | Absence de bouche d'extraction (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de soufflage | [6 empty] | X
|  | EA6 | 2.38 | *Marque et référence
|  | EA7 | 2.38 | *Module
|  | EA8 | 2.38 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | EA9 | 2.39 | Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage de façon aisée | [6 empty] | X
|  | EA10 | 2.39 | Chaque entrée d’air n’est ni cassée, ni encrassés, ni obturée | [7 empty] | X
|  | EA11 | 2.40 | La mise en œuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter toute gêne | [6 empty] | X

## IC-DF
|  |  | Fiches du guide | Points de vérification | Respect ou données | [5 empty] | Points réglementaires | Points fondamentaux pour le bon fonctionnement de la ventilation | Points respectant les bonnes pratiques
|  |  |  | Taux de respect demandé | [6 empty] | 100% | 100% | 80% (90% pour le bonus de COS)
Liste des points de vérification sur le caisson et le réseau |  | G |  | Général | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | G1 | 1.2 | Type de système de ventilation
|  | G2 | 1.2 | Type de commande
|  | G3 | 1.2 | Dénomination commerciale principale du système de ventilation
|  | G5 | 1.2 | Débits d’air volumiques de dimensionnement pour le système dans son ensemble
|  | G6 | 1.2 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont prévues | [6 empty] | X
|  | G7 | 1.2 | La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…) | [8 empty] | X
|  | G8 | 1.2 | Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude thermique (éléments à valider en fonction des indications du RSET : type de ventilation voire dénomination commerciale si renseignée) | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | G9 | 2.1 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont correctement localisées | [6 empty] | X
|  | G10 | 2.1 | Les alarmes fonctionnent | [6 empty] | X
|  | G11 | 2.2 | L'alarme pour le changement des filtres est visible depuis le logement (en maison individuelle et pour les échangeurs individualisés en bâtiment collectif) ou les parties communes (pour les échangeurs non individualisés en bâtiment collectif) | [8 empty] | X
|  | C |  | Caisson de Ventilation | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | C1 | 1.2 | Localisation
|  | C2 | 1.2 | Référence et marque commerciale
|  | C3 | 1.2 | Caractéristiques de réglage de conception
|  | C4 | 1.2 | Classe SFP
|  | C5 | 1.2 | Localisation, nature et dimension de la prise d’air neuf
|  | C6 | 1.2 | Localisation, nature et dimension du rejet d’air
|  | C7 | 1.2 | Localisation de l’échangeur de chaleur
|  | C8 | 1.2 | Référence et marque commerciale de l’échangeur de chaleur
|  | C9 | 1.2 | Efficacité minimale de l’échangeur de chaleur
|  | C10 | 1.2 | Présence d’un système de bypass
|  | C11 | 1.2 | Localisation, type et classe des filtres
| Vérifications fonctionnelles | C13 | 2.4 | Le ventilateur est simple d'accès depuis les parties communes | [8 empty] | X
|  | C14 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est sécurisé | [8 empty] | X
|  | C15 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est éclairé | [8 empty] | X
|  | C16 | 2.5 | Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti | [7 empty] | X
|  | C17 | 2.6 | Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au descriptif et/ou à l'étude VMC | [8 empty] | X
|  | C18 | 2.7 | Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement | [6 empty] | X
|  | C19 | 2.7 | La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique | [6 empty] | X
|  | C20 | 2.8 | Pour les ventilateurs alimentés en courant triphasé, le sens de rotation du ventilateur est correct | [6 empty] | X
|  | C21 | 2.9 | La courroie du ventilateur est en bon état | [6 empty] | X
|  | C22 | 2.9 | Une courroie de secours est disponible | [6 empty] | X
|  | C23 | 2.9 | L'alignement des poulies est respecté | [8 empty] | X
|  | C24 | 2.10 | Les organes de contrôle (pressostats, tubes de pression) sont en bon état | [8 empty] | X
|  | C25 | 2.11 | L'échangeur thermique est installé dans le volume chauffé ou dans un espace isolé thermiquement ou est lui-même isolé thermiquement | [8 empty] | X
|  | C26 | 2.12 | L'échangeur est équipé d'un « by-pass » ou équivalent | [8 empty] | X
|  | C27 | 2.13 | L'évacuation des condensats est correctement réalisée | [7 empty] | X
|  | C28 | 2.14 | Les filtres sont en bon état | [8 empty] | X
|  | C29 | 2.14 | Les filtres sont adaptés (nature et dimension) | [8 empty] | X
|  | C31 | 2.16 | Le ventilateur est raccordé au réseau par l'intermédiaire de manchettes souples | [7 empty] | X
|  | C32 | 2.16 | Les manchettes de raccordement au caisson sont en bon état et démontables | [7 empty] | X
|  | C33 | 2.17 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité du caisson | [8 empty] | X
|  | C34 | 2.18 | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur | [6 empty] | X
|  | C35 | 2.19 | Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements | [6 empty] | X
|  | C36 | 2.19 | Le type de débouché est adapté | [6 empty] | X
|  | C37 | 2.20 | La prise d'air est raccordée sur l’extérieur | [6 empty] | X
|  | C38 | 2.21 | La prise d'air est éloignée des sources de pollution | [6 empty] | X
|  | C39 | 2.21 | La section de prise d'air est correcte et constante ou la réduction est prise en compte dans le dimensionnement | [8 empty] | X
|  | C40 | 2.21 | La prise d'air est propre et peut être nettoyée | [6 empty] | X
|  | R |  | Réseaux | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | R1 | 1.2 | Schéma filaire du réseau
|  | R2 | 1.2 | Nature et caractéristiques des conduits
|  | R3 | 1.2 | Classe d’étanchéité à l’air souhaitée ou de conception
| Vérifications fonctionnelles | R4 | 2.22 | Le réseau et ses composants sont accessibles, notamment à partir de trappes de visite correctement positionnées | [8 empty] | X
|  | R5 | 2.23 | Les tracés sont cohérents avec les plans | [8 empty] | X
|  | R6 | 2.24 et 2.25 | Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées | [8 empty] | X
|  | R8 | 2.27 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés | [8 empty] | X
|  | R10 | 2.29 | Le supportage du réseau est adapté | [8 empty] | X
|  | R11 | 2.29 | Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement | [8 empty] | X
LOGEMENT 1
Liste des points de vérification sur le logement et les passages de transit |  | T |  | Passage de transit et équipements motorisés | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air
|  | T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air
| Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | [6 empty] | X
|  | T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | [6 empty] | X
Listes des vérifications à réaliser sur les bouches d'extraction |  | BE |  | Bouches d’extraction | Cuisine | SdB | WC | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | BE1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | BE2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction | [6 empty] | X
|  | BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air et de bouche de soufflage (sauf cuisine ouverte) | [6 empty] | X
|  | BE7 | 2.33 | * Marque et référence
|  | BE8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | [7 empty] | X
|  | BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée | [7 empty] | X
|  | BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X
|  | BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | [7 empty] | X
|  | BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | [7 empty] | X
|  | BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | [6 empty] | X
|  | BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | [6 empty] | X
|  | BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | [6 empty] | X
| Mesures fonctionnelles |  | 3,1 à 3,4 | *Débit mesuré (m3/h) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bi-débit)
*Débit mesuré (m3/h) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
| Mesures spécifiques |  |  | *Débit fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (m3/h)
*Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (Pa)
Listes des vérifications à réaliser sur les bouches de soufflage |  | BS |  | Bouches de soufflage | Séjour | Chambre | WC | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | BS1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | BS2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BS3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BS4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | BS5 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs bouches de soufflage | [6 empty] | X
|  | BS6 | 2.32 | Absence de bouche d’extraction (sauf cuisine ouverte) ou d’entrée d’air autre que bouche de soufflage | [6 empty] | X
|  | BS7 | 2.33 | * Marque et référence
|  | BS8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BS9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BS10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | BS11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | [7 empty] | X
|  | BS12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée | [7 empty] | X
|  | BS13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X
|  | BS14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | [7 empty] | X
|  | BS15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | [7 empty] | X
|  | BS16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | [6 empty] | X
|  | BS17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | [6 empty] | X
| Mesures fonctionnelles |  | 3,1 à 3,4 | *Débit mesuré (m3/h)
| Mesures spécifiques (facultatif) |  |  | *Débit fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (m3/h)
LOGEMENT 2
Liste des points de vérification sur le logement et les passages de transit |  | T |  | Passage de transit et équipements motorisés | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air
|  | T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air
| Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | [6 empty] | X
|  | T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | [6 empty] | X
Listes des vérifications à réaliser sur les bouches d'extraction |  | BE |  | Bouches d’extraction | Cuisine | SdB | WC | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | BE1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | BE2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction | [6 empty] | X
|  | BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air et de bouche de soufflage (sauf cuisine ouverte) | [6 empty] | X
|  | BE7 | 2.33 | * Marque et référence
|  | BE8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | [7 empty] | X
|  | BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée | [7 empty] | X
|  | BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X
|  | BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | [7 empty] | X
|  | BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | [7 empty] | X
|  | BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | [6 empty] | X
|  | BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | [6 empty] | X
|  | BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | [6 empty] | X
| Mesures fonctionnelles |  | 3,1 à 3,4 | *Débit mesuré (m3/h) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bi-débit)
*Débit mesuré (m3/h) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
| Mesures spécifiques |  |  | *Débit fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (m3/h)
*Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (Pa)
Listes des vérifications à réaliser sur les bouches de soufflage |  | BS |  | Bouches de soufflage | Séjour | Chambre | WC | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | BS1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | BS2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BS3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BS4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | BS5 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs bouches de soufflage | [6 empty] | X
|  | BS6 | 2.32 | Absence de bouche d’extraction (sauf cuisine ouverte) ou d’entrée d’air autre que bouche de soufflage | [6 empty] | X
|  | BS7 | 2.33 | * Marque et référence
|  | BS8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BS9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BS10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | BS11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | [7 empty] | X
|  | BS12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée | [7 empty] | X
|  | BS13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X
|  | BS14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | [7 empty] | X
|  | BS15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | [7 empty] | X
|  | BS16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | [6 empty] | X
|  | BS17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | [6 empty] | X
| Mesures fonctionnelles |  | 3,1 à 3,4 | *Débit mesuré (m3/h)
| Mesures spécifiques (facultatif) |  |  | *Débit fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (m3/h)
LOGEMENT …
Liste des points de vérification sur le logement et les passages de transit |  | T |  | Passage de transit et équipements motorisés | oui |  | non |  | Commentaire (non concerné, non vérifié, non visible…)
| Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air
|  | T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air
| Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | [6 empty] | X
|  | T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | [6 empty] | X
Listes des vérifications à réaliser sur les bouches d'extraction |  | BE |  | Bouches d’extraction | Cuisine | SdB | WC | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | BE1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | BE2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction | [6 empty] | X
|  | BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air et de bouche de soufflage (sauf cuisine ouverte) | [6 empty] | X
|  | BE7 | 2.33 | * Marque et référence
|  | BE8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BE9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | [7 empty] | X
|  | BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée | [7 empty] | X
|  | BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X
|  | BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | [7 empty] | X
|  | BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | [7 empty] | X
|  | BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | [6 empty] | X
|  | BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | [6 empty] | X
|  | BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | [6 empty] | X
| Mesures fonctionnelles |  | 3,1 à 3,4 | *Débit mesuré (m3/h) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bi-débit)
*Débit mesuré (m3/h) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de base cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
*Pression mesurée (Pa) en débit de pointe cuisine (mini/maxi si bouche bidébit)
| Mesures spécifiques |  |  | *Débit fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (m3/h)
*Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (Pa)
Listes des vérifications à réaliser sur les bouches de soufflage |  | BS |  | Bouches de soufflage | Séjour | Chambre | WC | … | … | …
Respect (Oui/Non/Commentaire) ou Donnée *Renseigner la donnée relevée ou mesurée
| Pré-inspection | BS1 | 1.2 | *Marque et référence
|  | BS2 | 1.2 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BS3 | 1.2 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BS4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique | [6 empty] | X
| Vérifications fonctionnelles | BS5 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs bouches de soufflage | [6 empty] | X
|  | BS6 | 2.32 | Absence de bouche d’extraction (sauf cuisine ouverte) ou d’entrée d’air autre que bouche de soufflage | [6 empty] | X
|  | BS7 | 2.33 | * Marque et référence
|  | BS8 | 2.33 | *Plage de fonctionnement pression
|  | BS9 | 2.33 | *Plage de fonctionnement débit
|  | BS10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception | [6 empty] | X
|  | BS11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | [7 empty] | X
|  | BS12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée | [7 empty] | X
|  | BS13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | [7 empty] | X
|  | BS14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | [7 empty] | X
|  | BS15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | [7 empty] | X
|  | BS16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche | [6 empty] | X
|  | BS17 | 2.36 | Le sens du débit est correct | [6 empty] | X
| Mesures fonctionnelles |  | 3,1 à 3,4 | *Débit mesuré (m3/h)
| Mesures spécifiques (facultatif) |  |  | *Débit fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes (m3/h)